## Sheet1
贵州医科大学第三附属医院超融合扩容及存储和备份采购项目需求
序号 | 名称 | 产品型号 | 描述 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 技术要求
一、扩容部分
1 | 硬盘扩容 | 服务器-组件UN-HDD-8T-SATA-6G-7.2K-UCL-b | 8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD UC通用硬盘模块，质保3年 | 12 | 块 |  | 1、现网6台H3C UniServer R4950 G5超融合服务器内存条和硬盘扩容，要求所扩配件与现网在用超融合服务器主机兼容； 2、所扩容的需满足全容量的自动精简、克隆、快照、存储QoS、重删压缩、自动分层、远程复制等现超融合原有功能； 3、服务要求：必须提供原厂安装服务，包含本次扩容软硬件的安装服务，以及对我院现网超融合平台进行调试优化服务。
2 |  | 服务器-组件UN-SSD-1.92T-NVMe-PM9A3-UCC | 1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in RI PM9A3 SSD UCC通用硬盘模块，质保3年 | 6 | 块
3 | 内存扩容 | 服务器-组件UN-DDR4-3200AA-64G | 64GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块，质保1年 | 72 | 条
二、存储部分
4 | PACS存储 |  | 1、双控制器、同时配置NAS和IP-SAN（iSCSI）数据访问功能，NAS功能应为非网关实现方式，全组件冗余无单点故障设计； 2、配置1级缓存≥64GB ，2级缓存≥2TB； 3、配置≥120T可用容量（磁盘RAID或池化后，不含精简，重删，压缩）； 4、配置NFS/pNFS/CIFS/S3/iSCSI协议； 5、每控制器配置≥4个10Gb光口； 6、支持扩展柜，最大容量可扩展≥1PB； | 1 | 套 |  | 1、控制器或缓存具备专用电池保障供电，避免因意外断电造成数据损坏； 2、配置时间点快照和基于快照的整个文件系统快速数据恢复技术，系统在完成多次快照后，对系统性能没有影响； 3、配置存储设备全局重复数据删除功能，提高存储空间利用率。； 4、3年硬件质保，7*24小时原厂电话服务，7*24小时代理商技术支持。
5 | 交换机端万兆多模模块 |  | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 6 | 个 |  | 含6条万兆5米光纤跳线
三、备份
6 | 备份服务器 |  | 标准机架式服务器 CPU： ≥2*16核 2.2以上主频（国产信创芯片）； 内存：≥256G； 网络：≥2个10GbE，≥2个1GbE； RAID卡：≥2GB缓存，支持RAID1/5/10； 硬盘：RAID后可用容量≥200T； 电源：≥2个热插拔冗余电源； 配置独立带外管理端口，具备远程管理界面； | 1 | 台 |  | 3年硬件质保，7*24小时原厂电话服务，7*24小时代理商技术支持。
7 | 备份软件 |  | 备份软件提供WEB全功能集中可视化管理。 1.支持并配置虚拟机/文件/数据库/整机等数据类型的保护能力, 支持多维度数据备份策略配置； 2.配置不低于12个CPU虚拟机备份许可, 可灵活组合以下模块（虚拟化平台宿主机物理CPU数量.整机保护数量.数据库保护数量.文件保护数量等）, 支持按需扩展，支持主流虚拟化平台（VMware/Huawei/H3C/ZStack/Lenovo等）的虚拟机整机无代理定时保护；包含1个操作系统授权许可。支持主流操作系统（Windows/RHEL/ubuntu/统信/麒麟/欧拉/龙蜥等）文件及文件夹的备份与恢复, 无备份容量限制。支持并配置虚拟机瞬时恢复和细粒度恢复。 3. 配置备份数据传输和存储加密，备份数据异地传输、多副本保护功能； 4.支持并配置多种消息推送, 可自定义告警阈值及接收对象； 5.支持多种存储作为备份存储介质。 6. 支持并配置文件复制智能差异对比与精准校验，自动计算文件唯一校验值并识别差异，在任务界面实时展示差异文件及删除文件列表，支持手动触发对比及差异文件二次复制。 7. 支持并配置备份的虚拟机、云主机等数据，在进行恢复与即时挂载操作，无需依赖虚拟机内部客户端和安装任何传输代理虚拟机，实现各类虚拟化及超融合平台之间实现双向以及多向的免代理跨平台恢复与即时挂载恢复。 8. 备份系统提供WORM存储级数据防护机制，备份系统内置WORM能力且跨存储类型兼容，备份时可为备份点配置WORM保护期，实现全维度防篡改保护，禁止任何人（含root及系统管理员）、任何程序（含备份程序）对备份数据执行篡改或删除操作，确保数据不可篡改性与合规性。 | 1 | 套 |  | 3年软件升级及维护，7*24小时原厂电话服务，7*24小时代理商技术支持。
合计：
报价有效期：60天
供应商名称：
联系人：
联系方式：